Приложение  к постановлению

администрации муниципального

образования Арсеньевский район

от 29.01.2025  №  23

Перечень

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Арсеньевский район,

в отношении которых планируется заключение  концессионных  соглашений  в 2025 году

| № п\п | Наименование объекта | Адрес (местоположение) объекта | Технико-экономические показатели объекта (установленная мощность, площадь, протяженность, диаметр, материал труб и т.п.) | Сведения о собственнике и владельце объекта | Реквизиты свидетельств о государственной регистрации прав собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание (котельная) «Центральная» с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево, ул.Папанина, д.13б | Площадь 211,8 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации №71-71/016-71/016/016/2015-34/1 от 30.09.2015 |
| 2 | Сеть теплоснабжения | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево | Протяженность 4015м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Собственность № 71:02:000000:487-71/016/2017-1 от 13.06.2017 |
| 3 | Здание (котельная) «Школьная» с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево, ул.Халтурина, д.11а | Площадь 489,5 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации №71-71/016-71/016/004/2016-794/1 от 02.06.2016 |
| 4 | Сеть теплоснабжения | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево | Протяженность 910м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Собственность № 71:02:000000:486-71/016/2017-1 от 22.05.2017 |
| 5 | Здание (котельная) «Агросервис» с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево, ул.Хорева, д.24 | Площадь 271,2 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/016/2010-058 от 09.11.2010 |
| 6 | Сеть теплоснабжения | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево | Протяженность 915м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Собственность № 71:02:000000:485-71/016/2017-1 от 22.05.2017 |
| 7 | Здание (котельная) с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево, пер.Гвардейский, д.1 стр.1 | Площадь 47,9 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/008/2012-077 от 20.04.2012 |
| 8 | Сеть теплоснабжения | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Арсеньево | Протяженность 710м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Собственность № 71:02:000000:484-71/016/2017-1 от 13.06.2017 |
| 9 | Здание (школьная котельная) | Тульская обл.,Арсеньевский район,д.Ясенки, ул.Центральная, в районе д.24 | Площадь 20 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71/016-71/016/004/2016-1188/1 от 24.08.2016 |
| 10 | Здание (перевод с жидкого топлива на газ школьной котельной) | Тульская обл.,Арсеньевский район,с.Кузьменки, ул.Школьная, в районе д.8 | Площадь 45 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71/016-71/016/004/2016-1210/1 от 26.08.2016 |
| 11 | Здание (школьная котельная) | Тульская обл.,Арсеньевский район,с.Белый Колодезь, ул.Школьная, в районе д.24 | Площадь 15 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71/016-71/016/004/2016-1189/1 от 24.08.2016 |
| 12 | Здание ( модульная котельная БКУ-1000), с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, ул.Рабочая, д.12а | Площадь 56,6кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/008/2012-123 от 16.07.2012 |
| 13 | Сооружение (сеть теплоснабжения) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный | Протяженность 768м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации №71-71/016-71/016/016/2015-8/1 от 22.09.2015 |
| 14 | Сооружение (сеть теплоснабжения) 86,6м | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, в районе котельной по адресу:ул.Рабочая, д.12а | Протяженность 86,6 м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-116 от 26.08.2010 |
| 15 | Сооружение (сеть электроснабжения) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, в районе котельной по адресу:ул.Рабочая, д.12а | Протяженность 54м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/008/2012-124 от 16.07.2012 |
| 16 | Сооружение (надземный газопровод низкого и среднего давления с ГРПШ) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, в районе котельной по адресу:ул.Рабочая, д.12а | Протяженность 94,8м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-117 от 16.09.2010 |
| 17 | Сооружение (водопровод) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, в районе котельной по адресу:ул.Рабочая, д.12а | Протяженность 30,5м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-114 от 26.08.2010 |
| 18 | Сооружение (сеть канализации) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный, в районе котельной по адресу:ул.Рабочая, д.12а | Протяженность 47,2 м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-115 от 26.08.2010 |
| 19 | Здание (котельная для детского сада) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный | Площадь 6 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-089 от 04.03.2010 |
| 20 | Здание (котельная для школы и администрации) | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Центральный | Площадь 7 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-088 от 04.03.2010 |
| 21 | Сооружение (теплосеть) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Центральный | Протяженность 22м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-088 от 04.03.2010 |
| 22 | Сооружение (сеть электроснабжения) 60м | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Центральный | Протяженность 60м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-088 от 04.03.2010 |
| 23 | Сооружение (газопровод) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Центральный | Протяженность 97м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-088 от 04.03.2010 |
| 24 | Сооружение (электрокабель КВВГ-10а1) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Центральный | Протяженность 80м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/004/2010-088 от 04.03.2010 |
| 25 | Здание (модульная котельная ГТП-4),11,76 кв.м | Тульская обл.,Арсеньевский район,п.Первомайский, ул.Школьная, д.3а | Площадь 11,76 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/002/2011-052 от 17.02.2011 |
| 26 | Сооружение (теплотрасса) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Первомайский, в районе котельной по адресу: ул.Школьная, д.3а | Протяженность74 п.м | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-147 от 07.09.2010 |
| 27 | Сооружение (газопровод среднего и низкого давления с ГРПШ) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Первомайский, в районе котельной по адресу: ул.Школьная, д.3а | Протяженность 2,84 п.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/002/2011-053 от 17.02.2011 |
| 28 | Сооружение (сеть электроснабжения) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Первомайский, в районе котельной по адресу: ул.Школьная, д.3а | Протяженность 22п.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-146 от 07.09.2010 |
| 29 | Сооружение (водопровод) | Тульская обл.,Арсеньевский район, п.Первомайский, в районе котельной по адресу: ул.Школьная, д.3а | Протяженность 4 п.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Запись регистрации № 71-71-16/010/2010-145 от 07.09.2010 |
| 30 | Нежилое здание -модульная котельная МБОУ «Голубоченская ООШ» с оборудованием | Тульская обл.,Арсеньевский район, д.Большие Голубочки, ул.Заречная | Площадь 15,7 кв.м. | Собственник - МО Арсеньевский район; владелец - ООО «Арсеньевская генерирующая компания» | Собственность №71:02:030602:448-71/016/2019-1 от 21.10.2019 |