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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области на 2021 – 2031 годы (далее - Программа) разработана на основании следующих документов:

Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 26, п.5.1;

Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 " Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";


 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

Устав муниципального образования Арсеньевский район;

В соответствии с Генеральным планом МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области;


 Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

         Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, объектов сбору и вывозу твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. 

         Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области. 

	Направление деятельности, в том числе по бюджетам  
	2021-2025
	2026
	2027
	2028-2031
	всего

	Водоснабжение
	8957,9
	32117
	5000
	83500
	129574,9

	Областной
	8465,2155
	30350,565
	4725
	78907,5
	122448,2805

	Местный
	492,6845
	1766,435
	275
	4592,5
	7126,6195

	Водоотведение
	140697,17
	0
	1200
	30000
	171897,17

	Областной
	132958,8257
	0
	1134
	28350
	162442,8257

	Местный
	7738,34435
	0
	66
	1650
	9454,34435

	Теплоснабжение
	41593,8
	4000
	9450
	20000
	75043,8

	Областной
	39306,141
	3780
	8930,25
	18900
	70916,391

	Местный
	2287,659
	220
	519,75
	1100
	4127,409

	ТБО
	1521
	0
	0
	3000,0
	4521,0

	Областной
	1437,345
	0
	0
	2835,0
	4272,35

	Местный
	83,655
	0
	0
	165,0
	248,66

	Всего 
	192769,87
	36117
	15650
	136500,0
	381036,87

	Областной
	182167,5272
	34130,565
	14789,25
	128992,5
	360079,84

	Местный
	10602,34285
	1986,435
	860,75
	7507,5
	20057,03


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АРСЕНЬЕВО АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2031 ГОДЫ
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области на 2021-2031 годы (далее - программа)

	Основание для разработки Программы
	-Градостроительного кодекса Российской Федерации ст. 26, п.5.1;

-Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 " Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов".

-Устав муниципального образования Арсеньевский район;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»
- В соответствии с Генеральным планом МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области;

	Заказчик Программы
	Администрация Арсеньевского района Тульской области.

Арсеньевский район, с. Арсеньево, ул. Папанина, д. 6

	Разработчик Программы
	ООО «СибЭнергоСбережение», г.Красноярск уг.Дубенского 4 316

	Цель Программы
	Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности поселения

	Задачи Программы
	- реализация Генерального плана МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области;
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;
- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

	Сроки реализации Программы
	2021-2031 гг.
(этапы реализации Программы не выделяются)

	Объемы и источники 

финансирования Программы

	Финансовые затраты на реализацию Программы на период 2021-2031 годы составляют – 381,04 млн. руб.,

в том числе по годам:
2021-2025 – 192,77 млн. руб.

2026 – 36,117 млн. руб.

2027 – 15,65 млн. руб.

2028-31 – 136,5 млн. руб.
из них:

- средства областного бюджета – 360,08 млн. руб.;
- средства местного бюджета – 20,96 млн. руб.;

- внебюджетные средства – 0 млн. руб.,

в том числе:
Водоснабжение – 129,57 млн. руб.,

Водоотведение – 171,9 млн. руб,
Газоснабжение – отсутствуют,

Электроснабжение – отсутствуют,

Теплоснабжение – 75,04 млн. руб,

сбор и вывоз ТБО – 4,52 млн. руб. 


ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области, является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории.  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области представляет собой взаимосвязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области. Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области являются: 

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 

6. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;  

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 

Сроки и этапы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области разрабатывается на период до 2031 года. 

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области не выделяются:

-2021-2031гг.
Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры района, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.  

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального: 
Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.  
Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.  
Социальный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.  

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: 

- повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры района;

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы; 

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;  

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов; 

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы; 

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям: 

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен; 

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

В частности, программа является: 

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития систем коммунальной инфраструктуры, так как позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, так как позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, так как позволяет выявить первоочередные задачи в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере; 

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков. 

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей; 

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы; 

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского района Тульской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период 2021-2031 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. 

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность города и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.  

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.  Теоретические аспекты управления сложными организационно-экономическими системами, к которым относится и жилищно-коммунальное хозяйство, основанные на концептуально – методологическом подходе с использованием программно-целевого подхода, в современной практике управления остаются практически неизменными. 

В настоящее время определяющее значение приобретает способность органов местного самоуправления осуществлять управленческие функции на основе долгосрочных прогнозов и стратегии развития. Наиболее перспективными направлением при разработке региональных и муниципальных программ развития является использование комплексного межотраслевого подхода, а также рассмотрение коммунальной инженерной инфраструктуры как самостоятельного ресурса развития территорий. В связи с этим практические аспекты разработки и применения системы индикаторов развития инженерной и коммунальной инфраструктуры территорий является весьма актуальными.  

Программа комплексного развития систем инженерной коммунальной инфраструктуры в стратегической перспективе должна быть направлена на решение следующих задач:

 - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство;

 - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- создание эффективной системы тарифного регулирования; - развитие рынка недвижимости на основе объектного управления зданиями и рационального потребления ресурсов.   
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АРСЕНЬЕВО АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
Население и организации МО р.п. Арсеньево обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, электроснабжением, сбором и вывозом твердых бытовых отходов. 

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудования, находящееся в собственности на праве хозяйственного ведения. Предприятия используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных договоров аренды.
Таблица 1 – Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

	Ресурс, услуга
	Организация -поставщик ресурса
	Собственник имущества
	Система расчетов с населением за ресурс

	Электроснабжение
	ПАО «МРСК Центра» «Тулаэнерго»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Теплоснабжение
	ООО «АГК-Арсеньево
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Холодное водоснабжение
	МКП Арсеньевского района «Водоканал»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Водоотведение
	МКП Арсеньевского района «Водоканал» МКП Арсеньевского района «Водоканал»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Газоснабжение
	ООО «Газпром межрегионгаз Тула»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора

	Сбор и вывоз ТБО
	ООО «МСК-НТ»
	Эксплуатирующая организация
	Прямые договора


2.1. Основные показатели системы водоснабжения
Источниками водоснабжения муниципального образования р.п. Арсеньево являются 10 водозаборных скважин, из которых осуществляется забор воды, ее обеззараживание и подача  в водонапорные башни или  сеть через частотно – регулируемые приводы (ЧРП). 

Из  скважин вода подается в водонапорную башню или напрямую в сеть. 

Вода из артезианских скважин имеет высокое содержание стронция, железа, не соответствующее нормативным требованиям. В связи с этим возникает необходимость строительства в п. Арсеньево станции водоподготовки . 

Строительство водопроводных сетей было начато в 50-х годах, больше половины сетей проложено в 50-70гг., т.е. эксплуатируются уже 40-60 лет. Сети имеют средний износ 85% ,что сказывается на их высокой аварийности. 
В этих условиях необходимо основные усилия направить на совершенствование и улучшение состояния водопроводных сетей и технологий очистки воды. 

Водоснабжение п. Арсеньево осуществляется от 7-ми артезианских скважин, на которых ранее были   установлены водонапорные башни, 3 башни в последние годы обрушились, функции обеспечения давления в сетях выполняют ЧРП, которые стабилизировать уровень давления в сетях не способны. Требуется установка водонапорной башни емкостью 100 м3.  


Водозаборные сооружения поселка, расположенные в центральной его части, закольцованы.  Водопроводные сети по улицам Халтурина, 9 Мая, Парковая, Папанина имеют большую степень износа, в результате чего образуются частые порывы, которые периодически снижают уровень устойчивого давления в сетях водоснабжения. 
Качество питьевой воды поселкового  коммунального водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 
Таблица 2 – Показатели системы централизованного водоснабжения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем поднятой воды
	тыс. м³/год
	425,8

	Принято со стороны 
	тыс. м³/год
	-

	Реализация воды
	тыс. м³/год
	268,1

	Потери воды
	тыс. м³/год
	197,6

	Общая протяженность сетей
	км
	20,8

	Численность абонентов
	человек
	4788

	Удельное потребление холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут чел
	6,9

	Доля населения с водомерными счетчиками:
	
	

	Население
	%
	100

	муниципальные предприятия
	%
	100

	прочие предприятия
	%
	100

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоснабжения
	%
	0


Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. 

Увеличивается воздействие гидравлических ударов при отключениях, при отключении поврежденного участка прекращается подача воды потребителям последующих участков. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям. 

Тарифы для населения за водоснабжение представлены в таблице 3

Таблица 3 – Тарифы для населения за водоснабжение

	№ п/п
	Наименование организации
	Тарифы в руб. за 1 м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.206 по 31.12.2026
	1-е полугодие
	2-е полугодие
	1-е полугодие
	2-е полугодие

	6
	МКП Арсеньевского района «Водоканал»
	34,68
	37,75
	37,75
	38,88
	38,88
	40,77


При формировании плановых и фактических затрат на услуги по водоснабжению организации используют группировку затрат по статьям себестоимости. 

Составляющими тарифа на услуги по водоснабжении являются:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала;

- отчисления от расходов на оплату труда;

- затраты на ГСМ;

- затраты на энергоресурсы (на электроэнергию);

- расходы на охрану труда;

- расходы на хозяйственные нужды;

- амортизация;

- текущий ремонт (запчасти, материалы);

- услуги сторонних организаций, в том числе дератизация, техобслуживание ККМ, лабораторный контроль, услуги связи, охрана объектов (ЧОП);

- цеховые расходы (расходы по участку транспорт);

- общеэксплуатационные расходы;
- рентабельность.
Технические и технологические проблемы в системе:
- большой процент износа водопроводной сети, вследствие чего возможно вторичное загрязнение питьевой воды.

Существующие и перспективные балансы мощности представлены в таблице 4.

Таблица 4
Существующие и перспективные балансы мощности
	 № п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Объем воды

	1
	Поднято воды 
	тыс. м3/год
	425,8

	2
	Подано воды в водопроводную сеть
	тыс. м3/год
	421,5

	3
	Потери воды в водопроводных сетях
	тыс. м3/год
	197,6

	4
	Отпущено воды из водопроводной сети, в т.ч.
	тыс. м3/год
	268,1

	4.1
	населению
	тыс. м3/год
	228,2

	4.2
	бюджетным потребителям
	тыс. м3/год
	20,7

	4.3
	прочим потребителям
	тыс. м3/год
	19,2


В таблице 4 поднятая вода – величина расчетная, так как коммерческие приборы учета на источниках водоснабжения не установлены. 
Тариф на подключение к централизованным сетям водоснабжения не утвержден. Плата за подключение не взимается.
2.2. Основные показатели системы водоотведения
Поселок Арсеньево в настоящее время канализован частично – около 
60% жилого фонда. Большая часть поселка, в основном его периферийная часть с индивидуальной застройкой, не канализована.

Сточные воды собираются двумя коллекторами Коллекторы проложены по улицам: Парфенова, Халтурина, Советской и Папанина, а также от улицы Халтурина  с подачей стоков на  две КНС. Канализационные насосные станции  подают сточные воды на поселковые очистные сооружения.
В п. Арсеньево в 2025 году введены новые Очистные сооружения, запроектированные  и построенные ООО «Союзпромторг» , с проектной производительностью 1000 м3/сутки. 

Стоки от молокозавода подаются в очистные сооружения, по автономной канализационной сети с доочисткой сточных вод до показателей бытовых стоков. 

Мясокомбинат имеет автономную канализационную сеть с насосной станцией, подающей сточные воды на очистные сооружения мясокомбината, которые требуют реконструкции.
Показатели системы централизованного водоотведения представлены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели системы централизованного водоотведения
	Показатель
	Ед. измерения
	Кол-во

	Объем сточных вод
	тыс. м³/год
	216,0

	Общая протяженность сетей
	км
	17,2

	Количество КНС
	ед.
	2

	Количество очистных сооружений
	ед.
	1

	Оценка доли постоянного населения, не имеющего централизованного водоотведения
	%
	16


Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
Тарифы на водоотведение:
	№ п/п
	Наименование организаций
	 Тарифы в руб. за 1 м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год 

	
	
	с 01.01.2026 по 30.09.2026
	с 01.10.206 по 31.12.2026
	1-е полугодие
	2-полугодие
	1-полугодие
	2-полугодие

	7
	МКП Арсеньевского района «Водоканал» по  МО городское поселение рабочий поселок Арсеньево Арсеньевского муниципального района  Тульской области 
	28,34
	29,44
	29,44
	30,56
	30,56
	31,69


2.3. Основные показатели системы теплоснабжения
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО р.п. Арсеньево осуществляется по смешанной схеме.

Жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели. Индивидуальное отопление имеется в частном секторе населенного пункта.

Источниками существующей тепловой энергии в МО р.п. Арсеньево

являются котельные: котельная №1, котельная №2, котельная №3, котельная №4.
Показатели системы теплоснабжения представлены в таблице 6. 
(https://arsenyevo.tularegion.ru/activities/podklyuchenie-k-sistemam-tsentralizovannogo-teplosnabzheniya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya/ooo-rgk-tula/)
Таблица 6
Показатели системы теплоснабжения
	Перечень котельных
	Год постройки
	Установленная мощность, Гкал/час
	% Износа
	Размер подключенных нагрузок, Гкал/час
	Виды потребителей, шт/м3
	Протяженность сетей, м
	% износа сетей

	
	
	
	
	
	Жилые дома, ед.
	Школы, ед.
	Детские уч-ния, ед.
	Больницы, ед.
	Прочие объекты, ед.
	
	

	1
	2
	4
	6
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Центральная, ул. Папанина, д.13б 
	2015
	8,4
	5
	2,82
	60
	-
	4
	1
	61
	5280
	21

	2. Школьная, ул. Халтурина, д.11а
	2025
	1,55
	0
	0,52
	11
	1
	-
	1
	8
	2400
	22

	3. Агросервис, ул. Хорева, д.24 
	1994
	3,44
	38
	0,48
	6
	-
	-
	-
	5
	1200
	32

	4. Мясокомбинат, Гвардейский, стр. 1
	2011
	1,715
	7
	0,70
	13
	-
	1
	-
	-
	500
	-


2.4. Основные показатели системы электроснабжения
Энергоснабжение потребителей в МО р.п. Арсеньево осуществляется «Суворовские электрические сети». Основной вид деятельности – передача электроэнергии.
Энергоснабжение осуществляется от Тульской энергосистемы через ПС№1 кВ, все села электрифицированы. Поставка электроэнергии осуществляется в полном объеме.
На территории сельского совета имеется 18 трансформаторных подстанций на 10/04 кВ. Предполагаемые проектируемые электрические нагрузки по МО р.п. Арсеньево для сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального сектора рассчитаны по удельным нормам потребления. Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии. Дополнительных ТП не требуется. Техническое состояние электрических сетей сельсовета удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
Показатели системы электроснабжения представлены в таблице 7.
Таблица 7
Показатели системы электроснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Количество абонентов, получающих услуги электроснабжения
	человек
	4704

	Средняя загрузка трансформаторов в часы собственного максимума
	%
	70

	Протяженность линии электропередач
	км
	36


В настоящее время в МО р.п. Арсеньево проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее: 

- твердые отходы и выбросы в атмосферу от эксплуатации автотранспортных средств, принадлежащих электроснабжающей организации; 

- утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения в МО р.п. Арсеньево показал соответствие готовности системы к требованиям нормативных законодательных актов и внутренних документов электроснабжающего предприятия.

Воздействие системы электроснабжения МО р.п. Арсеньево на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам. 

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Тарифы для населения на электроэнергию представлены в таблице 8.

Таблица 8
Тарифы для населения на электроэнергию
	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2026 г.
	2-е п/г 2026 г.
	1-е п/г 2027 г.

	Тариф
	за 1 кВт, с НДС
	6,84
	7,6
	7,6

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2026 г-30.09.2026 г
	01.10.2026 г-31.12.2026 г
	01.01.2027 г-30.06.2027 г


Технические и технологические проблемы в системе:
- Значительное увеличение потребления электроэнергии МО р.п. Арсеньево бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Тульской области.
2.5. Основные показатели системы газоснабжения
Одним из важнейших составляющих инфраструктуры МО р.п. Арсеньево является состояние газификации. По территории поселения проходит сеть газопроводов, все села газифицированы.  Проложены разводящие сети по селу. Источником газоснабжения МО р.п. Арсеньево является существующая АГРС.

Магистральный транспорт природного газа в Тульской области обеспечивает ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Тула».
Показатели системы газоснабжения представлены в таблице 10.
Таблица 10

Показатели системы газоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Кол-во потребленного газа 
	тыс. м³/год
	6800,0

	Кол-во ГРС
	шт.
	1

	Кол-во ГРП
	шт.
	-

	Кол-во ГРПШ
	шт.
	-

	Количество абонентов получающие услуги газоснабжения
	домовладений

шт.
	-

	Протяженность сети
	км
	40,2


Тарифы для населения на газоснабжения представлены в таблице 11.
Таблица 11
Тарифы для населения на газоснабжение
	Показатель
	Ед. изм.
	1-е п/г 2026 г.
	С 01 октября 2026 г.

	Тариф для населения
	за 1 м³, с НДС
	8,6
	9,03

	Срок действия тарифов
	
	01.01.2026 г-01.10.2026 г
	



В период эксплуатации газопровода негативное воздействие на природные компоненты будет сведено к минимуму. 
Механическое воздействие на почвенно-растительный покров на этой стадии будет исключено. Временная строительная полоса будет ликвидирована, а земли, отводимые под нее, рекультивированы. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующиеся при эксплуатации объекта, являющиеся в процессе эксплуатации источником химического загрязнения почвы, не окажут существенного влияния на состояние почвенно-растительного покрова.
Плата за подключение взимается на основании тарифов, утвержденных приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Тульской области.
2.6. Основные показатели по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее - отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения МО р.п. Арсеньево. 
По данным администрации МО Арсеньевский район, сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории поселения осуществляет специализированная организация ООО «МСК-НТ» автомобилем мусоровоз и автомобилем «Ломовоз», которые собирают  ттвердые бытовые отходы со специально организованных площадок для сбора ТКО, после чего ввывозит отходы  для захоронения на полигон ТБО.

Объемы накопления отходов представлены в таблице 13.

Таблица 13
Объемы накопления отходов
	Показатель
	Ед. изм.
	Кол-во

	Многоквартирные дома

	накопление мусора в месяц
	 м³/год/ на1 чел.
	0,2

	накопление мусора в год
	м³/год/ на1 год.
	2,3

	Индивидуальные жилые дома

	накопление мусора в месяц
	 м³/год/ на1 чел.
	0,22

	накопление мусора в год
	м³/год/ на1 год.
	2,65


Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3-5%.

Твердые коммунальные отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования. 
Важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключения вредного воздействия техногенных и антропогенных факторов на окружающую среду и человека является формирование инновационной и эффективной областной комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.
2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В МО р.п. Арсеньево реализуются целевые программы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

Основной целью программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики  МО р.п. Арсеньево и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. 

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса, в жилищном секторе.

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде МО р.п. Арсеньево направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых коммунальных ресурсов. 

Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения.
Все бюджетные учреждения и торгово-производственные предприятия на территории МО р.п. Арсеньево оснащены приборами учета потребляемых ресурсов. Жилищный фонд на 100 % оснащен приборами учета потребляемых газа и электроэнергии и на 86 % - приборами учета потребляемой воды.
Мероприятия по энергосбережению на предприятиях, предоставляющих коммунальный ресурс или коммунальные услуги, направлены на оптимизацию режимов работы источников электро-, водо-, и теплоснабжения. 
«Суворовские электрические сети», предоставляющие услуги электроснабжения, предусматривает энергосберегающие мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, мероприятия по сокращению потерь.
Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или  и повышению энергетической эффективности этих организаций направлены на проведение комплекса мероприятий по оснащению приборами учета используемых коммунальных ресурсов; повышению тепловой защиты, утеплению зданий, строений, сооружений, автоматизации потребления тепловой энергии, повышению энергетической эффективности систем освещения, отопления, водопотребления. 

Совместная реализация Программы энергосбережения и энергоэффективности и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  МО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АРСЕНЬЕВО АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Динамика и прогноз численности населения
Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. 
Количество постоянного населения МО р.п. Арсеньево в 2020 года (по данным администрации) составляет 4704 человек. 
Численность постоянного населения МО р.п. Арсеньево на перспективу будет следующей:

Таблица 14 – Прогноз численности населения
	Наименование населенного пункта
	Базовый период
(2020 год)
	Первая очередь


	Расчетный срок                 (2031 год)

	МО р.п. Арсеньево
	4704
	-
	4751

	Итого
	4704
	-
	4751


3.2. Прогноз развития застройки
Жилищный фонд на территории МО р.п. Арсеньево представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными двухквартирными домами и домами секционного типа. Общая площадь жилищного фонда МО р.п. Арсеньево равна 113,9 тыс. м2, обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 23,9 м2. 

Строительства многоквартирных домов, а также зданий для социально-культурных учреждений на территории МО р.п. Арсеньево на период действия Программы не планируется.

Жилищная застройка планируется в виде индивидуальных домов.

Изменения в промышленности на период действия Программы на территории МО р.п. Арсеньево не планируется.


3.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы
Успешная реализация Генерального плана МО р.п. Арсеньево, и «Программы повышения энергетической эффективности на территории Арсеньевского района на 2014 - 2020 годы» позволили снизить количество потребляемых коммунальных ресурсов, в тоже время увеличение объема реализации поставляемых коммунальных услуг обусловлено динамикой изменения численности населения, повышением уровня благоустройства населения, ростом промышленного производства и увеличением объема социально-значимых услуг.
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы представлены в таблице 15.
Таблица 15

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
	Показатели
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026-2031
	

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	Объем реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5122,8
	5123,8
	5124,8
	

	Бюджетным организациям
	тыс. кВт/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Населению и прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	

	Динамика изменения объема реализации электрической энергии 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	Выработано тепловой энергии
	тыс. Гкал
	24497,36
	24497,36
	24497,36
	24497,36
	24497,36
	24497,36
	24497,36
	

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Опущено тепловой энергии
	тыс. Гкал
	23597,36
	23597,36
	23597,36
	23597,36
	23598,36
	23599,36
	23600,36
	

	отопление
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	горячее водоснабжение
	тыс. Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Реализовано воды - всего
	тыс. м³
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	

	населению
	тыс. м³
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	

	прочим организациям
	тыс. м³
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	

	Динамика изменения объема реализации воды 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Пропущено сточных вод-всего
	тыс. м³
	216
	216
	216
	216
	216
	216
	216
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	от населения
	тыс. м³
	182,6
	182,6
	182,6
	182,6
	182,6
	182,6
	182,6
	

	от бюджетных организаций
	тыс. м³
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	19,9
	

	от прочих организаций
	тыс. м³
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	15,5
	

	Динамика изменения объема реализации услуги по водоотведению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Реализация газа - всего
	тыс. м³
	6800
	6800
	6800
	6800
	6800
	6800
	6800
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	в т. ч.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	бюджетным организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Населению и прочим организациям
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Динамика изменения объема реализации газа 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

	Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТБО всем потребителям, тыс. м³
	тыс. м³
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	

	Динамика изменения объема реализации 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МО РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК АРСЕНЬЕВО АРСЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.10.2013 г. N 359/ГС:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры МО р.п. Арсеньево применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО р.п. Арсеньево без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, т.е. оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.
4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Таблица 16 – Динамика доступности для населения коммунальных услуг в МО р. п. Арсеньево
	Расчет показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по МО р.п. Арсеньево

	Наименование
	Ед. измерения
	Расчетное значение критерия
	Примечание

	
	
	2021-2025
	2026
	2027
	2028-2031
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	Размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемого для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -  при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина 6000 и менее рублей в месяц
	%
	10
	10
	10
	10
	 

	 -  при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 6000 рублей в месяц, но не более 7500 рублей в месяц
	%
	15
	15
	15
	15
	 

	 - при среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина свыше 7500 рублей в месяц
	%
	22
	22
	22
	22
	 

	Показатели от 05 декабря  2030 года N 90-ЗТО Закон ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


4.2  Показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки
Развитие систем коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, услуги по сбору и вывозу ТБО в ходе реализации Программы характеризуется индикаторами и показателями, представленными в таблицах 17-21:

Таблица 17

 Показатели спроса на коммунальные ресурсы, перспективная и новая нагрузка, степень охвата потребителей приборами учета  
	Показатели
	ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Общая протяжённость сетей 
	км
	35,43
	35,43
	35,43
	35,43
	35,43
	35,43

	Получено электроэнергии от поставщика
	тыс. кВт/ч
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8

	Общий объём реализации электроэнергии
	тыс. кВт/ч
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8

	Населению и прочим потребителям
	тыс. кВт/ч
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8
	5121,8

	Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения 
	чел.
	4704
	4704
	4704
	4730
	4735
	4751

	Охват потребителей приборами учета электроэнергии
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Новые нагрузки
	тыс. кВт/ч
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 18 – Развитие системы теплоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Установленная мощность котельных
	Гкал/час
	16,29
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Коэффициент использования мощности котельных
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая протяженность сетей 
	км
	7,04
	7,04
	7,04
	7,04
	8,04
	9,04

	в т. ч. протяжённость тепловых сетей, нуждающихся в замене
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	тыс. Гкал/год
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Объём отпуска тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал/год
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49
	24,49

	Фактический объём потерь при передаче тепловой энергии
	тыс. Гкал/год
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Охват населения приборами учета 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 19 – Развитие системы водоснабжения

	Показатели
	Ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Объём производства (подъём воды)
	тыс. м³/год
	425,08
	425,8
	425,8
	425,8
	425,8
	425,8

	Подано воды в сеть
	тыс. м³/год
	421,5
	421,5
	421,5
	421,5
	421,5
	421,5

	Объём потерь
	тыс. м³/год
	197,6
	197,6
	197,6
	197,6
	197,6
	197,6

	Уровень потерь
	%
	46,4
	46,4
	46,4
	46,4
	46,4
	46,4

	Объём реализации услуги централизованного водоснабжения
	тыс. м³/год
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1
	268,1

	Населению
	тыс. м³/год
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2
	228,2

	бюджетным организациям
	тыс. м³/год
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7
	20,7

	прочим организациям
	тыс. м³/год
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2
	19,2

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения
	чел.
	4704
	4704
	4704
	4730
	4735
	4751

	Охват потребителей приборами учета холодной воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Общая протяжённость сетей
	км
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8
	20,8

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Новые нагрузки
	тыс. м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 20 – Развитие системы водоотведения

	Показатели
	Ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Фактическая производственная мощность очистных сооружений
	тыс. м³ в сутки
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Общая протяжённость сетей
	км
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Протяжённость сетей, нуждающихся в замене
	км
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2

	Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения
	чел.
	4006
	4006
	4006
	4006
	4006
	4006


Таблица 21 – Развитие системы газоснабжения
	Показатели
	Ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Объем потребленного газа
	тыс. м³
	6800
	6800
	6800
	6800
	6800
	6800

	Общая протяжённость сетей
	км
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2
	40,2

	Фактический объем потерь в сетях
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Численность домовладений, обеспеченного услугой газоснабжения
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Охват потребителей приборами учета 
	%
	100
	100
	100
	100
	101
	102


4.3 Показатели потребления населением МО р.п. Арсеньево каждого вида коммунального ресурса
Таблица 22

Показатели потребления населением МО р.п. Арсеньево каждого вида коммунального ресурса
	Индикаторы
	Ед. изм.
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2031

	Удельное электропотребление
	тыс. кВт/чел в мес.
	0,089
	0,089
	0,089
	0,085
	0,085
	0,085

	Удельное теплопотребление услуги отопления
	тыс. Гкал в мес.
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	Удельное теплопотребление услуги ГВС
	тыс. Гкал/м³ в мес.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Удельное водопотребление
	тыс. м³ в мес./чел
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Удельное водоотведение
	тыс. м³ в мес/чел
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	Удельное газоснабжение
	тыс. м³ в мес/чел
	0,12
	0,12
	0,12
	0,11
	0,11
	0,11

	Удельный объем сбора и вывоза ТБО
	м³ в год/чел
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684


4.4 Показатели качества коммунальных ресурсов
       Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. 

       С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе. 

      Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

       Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодически пересматриваются, и актуализируются.

        Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО р.п. Арсеньево без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

        Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

 - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); 

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; 

- уровнем потерь и неучтенных расходов. 

        Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

         Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

         Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

       Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

      Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 4.4.

4.5 Показатели надежности систем ресурсоснабжения
   Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 23.  Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 2.4.
 Таблица 23
	Наименование вида

ресурсоснабжения
	Показатели надежности

	Электрическая энергия 
	Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения

	Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение)
	Отсутствует

	Водоснабжение 
	Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения

	Водоотведение
	Отсутствует

	Газоснабжение
	Количество перерывов в газоснабжении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе газоснабжения


Целевые показатели надежности (бесперебойности) работы систем ресурсоснабжения
	Параметры, влияющие на качество ресурсоснабжения жилых домов и других объектов недвижимости СП
	2021-2025
	2026
	2027
	2028
	2029-2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Количество перерывов в электроснабжении потребителей продолжительностью более 10 часов вследствие аварий в системе электроснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в электроснабжении 

потребителей продолжительностью от 3 до 10 часов вследствие инцидентов в системе электроснабжения
	1
	1
	1
	1
	1

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью более 8 часов вследствие аварий в системе теплоснабжения
	1
	1
	0
	0
	0

	Количество перерывов в теплоснабжении потребителей продолжительностью от 4 до 8 часов вследствие инцидентов в системе теплоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоснабжении потребителей продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоснабжения
	4
	3
	2
	1
	1

	Количество перерывов в водоснабжении 

потребителей продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоснабжения
	2
	1
	1
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении 

объектов недвижимости продолжительностью более 6 часов вследствие аварий в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0

	Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости продолжительностью до 6 часов вследствие инцидентов в системе водоотведения
	0
	0
	0
	0
	0


4.6 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям

Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса представлены в таблице 24.

Таблица 24
Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
	Показатель
	Ед. изм.
	2021-2025год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029-2031

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1
человека населения
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	холодная вода
	м³ на 1 человека населения
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	природный газ
	м³ на 1 человека населения
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36


5 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие  МО р.п. Арсеньево возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов. Программа  инвестиционных проектов МО р.п. Арсеньево представлена: 

- инвестиционными проектами в электроснабжении (в части муниципального оборудования); 

- инвестиционными проектами в водоснабжении; 

- инвестиционными проектами в газоснабжении.
Таблица 18
	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость, тыс. руб.

	МО р.п. Арсеньево
	

	1
	Обязательные проекты:
	

	1.1
	Водоснабжение: Реконструкция сетей
	57 117,0

	1.2
	Установка водонапорных башен
	5 000,0

	1.3
	Водоснабжение: Реконструкция водозаборов и строительство станции водоподготовки 
	33 500,0

	1.4
	Водоотведение: Реконструкция канализационных насосных станций
	1200,0

	1.5
	Разработка проектной документации и выполнение работ  по подключению канализации от МКД (107.109,109-а,111.113.115) по ул. Бандикова в п. Арсеньево к централизованной системе 

	5000,0

	1.6
	Строительство канализационного коллектора от западной жилой застройки  поселка Арсеньево вдоль окружной дороги  до КНС № 2
	25 000,0

	1.7
	Теплоснабжение: Техническое перевооружение/Автоматизация кот. № 3 "Агросервис" с замененой двух котлоагрегатов на ориентировочную мощность 1,5 гкал/ч
	9450,0

	1.8
	Теплоснабжение: Реконструкция сетей
	24 000,0

	1.9
	ТБО: Обустройство контейнерных площадок
	1075,0

	2
	Эффективные проекты:
	

	2.1
	Электроснабжение: Реконструкция сетей
	0

	2.2
	Электроснабжение: Реконструкция ТР
	0


Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой «Программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
5.1 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения
1. Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Единственными источниками финансирования для системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и вывоза ТБО в сельском поселении в настоящее время могут являться: 
 денежные средства бюджетов разных уровней;
 заемные денежные средства кредитных организаций; 
 привлеченные средства инвесторов; 
 прочие источники финансирования. 

Реализация проектов будет осуществляться:

 - действующими организациями, предоставляющими коммунальные ресурсы; 

- путем проведения конкурсов для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организаций или индивидуальных пре